# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на предварительный квалификационный отбор (ПКО) по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ  (ПИР)  по переустройству сетей связи ПАО МГТС в зоне капитального строительства

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ТелекомКапСтрой» Исполнитель: _________Г.М.Животинский _________________ 2021 год ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по переустройству сетей связи ПАО МГТС в зоне капитального строительства |
| 2 | Начальная (максимальная) цена | Общая стоимость договоров, заключенных между квалифицированными поставщиками по результатам проведения дальнейших запросов цен с ограниченным участием регламентируется Кодексом закупочной деятельности. |
| 3 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Г. Москва Начало: с даты подписания договора Окончание: до 31.12.2021 г. Срок действия договора – до исполнения сторонами всех своих обязательств |
| 3.1. | Период, на который распространяется действие итогов ПКО | С даты публикации до 31.12.2021 г. включительно |
| 4 | Этапы проведения процедуры | Этап №1: Проведение предварительного квалификационного отбора (ПКО) и проверки соответствия участников требованиям ПКО. Цель проведения предварительного квалификационного отбора (далее – ПКО) – определение круга квалифицированных участников, далее подрядных организаций (ПО), соответствующих требованиям документации. Участниками, прошедшими ПКО признаются те Участники, которые будут выбраны решением Заказчика в соответствии с закупочной документацией, и именно предъявившие документальное подтверждение согласно требований Технического задания и Закупочной документации. Рассмотрение предварительной стоимости проектно-изыскательских работ, предоставленной Участниками на основании акта выверки телефонных кабелей связи, геоподосновы с наноской объекта капитального строительства и действующих кабелей связи и на основании технических условий ПАО «МГТС». Этап №2: Проведение запроса цен (понижающих коэффициентов с ограниченным участием среди участников, прошедших квалификационный отбор. Запрос цен (далее запросы понижающего коэффициента с ограниченным участием) будет проводиться путем направления всем участникам ПКО , допущенным к Этапу «рассылки с указанием предмета и номера закупки» (указаны точные объемы, работ, виды работ, стоимость работ и т.д.). |
| 5 | Требования к участникам | Участниками предоставляются в обязательном порядке (копии документов): заверенная подписью руководителя и печатью организации копия Устава организации. • заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); • копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации со всеми изменениями (существование компании на рынке не менее трех лет); • выписка из ЕГРЮЛ за последние два месяца; • копия документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенная подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; • копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за 2017, 2018, 2019 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган. У Участника должно быть положительное значение показателя чистой прибыли за последний отчетный период; • справка в произвольной форме об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации; • если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, необходимо предоставить Декларации по упрощенному налогу за 2017, 2018 и 2019 года; • если ЮЛ использует ОСНО, необходимо предоставить Декларации по налогу на прибыль за 2017, 2018 и 2019 года, Декларации по НДС за 2017, 2018 и 2019 года; • справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101); • официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о применении системы налогообложения; • копия Лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия ФСБ должна быть действующей на дату заключения Договора); • копии договоров аренды на все занимаемые площади (юридический и фактический адреса), если юридическим адресом является адрес массовой регистрации, то необходимо предоставить копии за 2 периода. • Копия: Действующих выписок из реестра членов СРО в области проектирования и изысканий по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. При этом: - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; Членство в СРО в области проектирования не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр. лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. • Квалификационные требования (включая требования к наличию ИТР, включенных в Национальный реестр специалистов в области проектирования и изысканий) • Гарантийное письмо о том, что в отношении участника:  Не проводится процедура ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.  Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок.  Отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков об участнике процедуры закупки по ФЗ-223 и ФЗ-44.  Компания-Участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система»  Отсутствие нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с группами компаний ПАО МГТС, ПАО «МТС», АФК «Система»  Отсутствие у участника ПКО - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника ПКО судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом ПКО, и административного наказания в виде дисквалификации  Отсутствие у участника ПКО недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника ПКО, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник ПКО считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; • Копии договоров, подтверждающие собственный опыт выполнения проектно-изыскательских работ строго по сетям связи с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. (также необходимо заполнить нижеуказанную форму) Опыт, не относящийся к проектированию сетей связи учитываться не будет. • Сертификат системы менеджмента контроля качества (ИСО 9001) деятельности применительно к выполнению проектно-изыскательских работ; • Штатное расписание и справку 6 НДФЛ с отметкой налоговой инспекции; • Анкета участника по установленной форме Кроме этого Участником закупки подтверждается: что Участник закупки ознакомлен со всеми условиями проекта Договора и готов работать в соответствии с этими условиями. У участника имеется достаточная материально-техническая база (Справка о наличии программного обеспечения и технических средств) опыт прохождения МГЭ (Копия титульного листа) опыт работы по предмету ПКО не менее 3-х лет; На основании представленных документов ПО включаются в пул проектировщиков. |
| 6 | Порядок заключения договора | Договор заключается на бумажном носителе , в порядке и по форме, определенном в приложении к закупочной документации, исправлению и внесению изменений не подлежит. Протокол разногласий не рассматривается. |
| 7 | Форма и порядок оплаты работ | Форма оплаты работ: безналичная. Порядок оплаты: авансовый платеж в размере до 30% 70% по факту выполненных работ Или: 100% по факту выполненных работ |
| 8 | Обеспечение исполнения договора, размер, порядок его предоставления | Этап 1 : Не требуется Этап 2: Требуется В целях обеспечения исполнения обязательств, ПО предоставляет Заказчику договоры залога/поручительства, которые обеспечивают исполнение обязательств со сроком предъявления требования после подписания акта окончания выполненных работ в течении года на всю сумму договора. (Договор поручительства должен быть от имени участников/акционеров с долей участия/владения акциями более 10% уставного капитала ПО и/или генерального директора ПО. Форма договора предоставляется Заказчиком.) ПО также вправе либо предоставить Заказчику банковскую гарантию или внести денежные средства на расчетный счет Заказчика согласно одному из вариантов: 1. в размере 30% от стоимости предложения победителя, в случае выполнения работ на условиях: - 30% - аванс; - 70% - окончательный расчет; Или 2. в размере 5% от стоимости работ, в случае 100% оплаты по факту выполненных работ. |
| 9 | Основания для проектирования | Согласно данным ТУ ПАО МГТС, Письмам ПАО МГТС. |
| 10 | Стадийность проектирования | 2-х стадийное: Проектная и рабочая документация |
| 11 | Условия работы | Методы, технологии и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям СНиП, Законодательству РФ, НТД действующей на территории РФ. При проектировании, кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами и другими необходимыми документами. Заключение о необходимом перечне и необходимых объемов измерений и испытаний при перекладке действующих оптических и электрических кабелей (ФГУП ЦНИИС). РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования городские и сельские телефонные сети» ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. |
| 12 | Вид договора | Договор на проведение проектно-изыскательских работ |
| 13 | Комплекс выполняемых работ | Предусмотреть: - инженерно-геодезические изыскания (при необходимости) - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания (в объеме санитарно-экологического обследования грунтов); - археологические изыскания (при необходимости); Охранные археологические работы (при необходимости);Для проектной документации выполнить фиксацию на геодезических планах и других данных. Имеющихся в эксплуатирующих организациях (ПАО МГТС, «РОСТЕЛЕКОМ» и др.), необходимых для разработки проектов переустройства, а также для сохранности на время строительства. Выполнить выверку загрузки каналов телефонной канализации. Разработка программы мониторинга существующих сооружений и проекта укрепления сооружений с составлением технического отчета (при необходимости). Получение положительного заключения МГЭ. |
| 14 | Порядок определения стоимости работ | Предварительная (ориентировочная) стоимость работ определяется на основании условий производства работ, указанных в настоящем ТЗ, п. 8,9,11 и ТУ ПАО МГТС |
| 15 | Особые условия организации | Состав проектной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и градостроительным кодексом в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения МГЭ. Сметную документацию разработать с использованием нормативной базы ТСН-2001 с пересчетом в текущие цены по видам работ. В соответствии с требованиями Постановлений Правительства г.Москвы от 28.03.2012 №133-ПП; от 25.07.2011 №333-ПП и техническими условиями эксплуатирующих организаций (при необходимости) обеспечить: Проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей. Включить в состав сводного сметного расчета: – затраты на проведение оценки денежной компенсации собственникам инженерных сетей по договору между техническим заказчиком и независимым оценщиком. - затраты на выплату денежной компенсации собственникам сетей, а также затраты при подключении к городским инженерным сетям. (затраты предоставляются Заказчиком). Рабочую документацию выполнить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013 «система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектирование специальных сооружений и устройств (при необходимости). Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП. В сметной части проекта: Предусмотреть коэффициент на стесненность вблизи действующих кабельных линий. Предусмотреть коэффициент на вредность работ, проводимых в смотровых устройствах. Предусмотреть откачку воды из колодцев при производстве работ по прокладке линий по всей длине прокладки) из расчета 4м3. В соответствии с ПОТ Р О-45-009-2003 произвести проверку загазованности в смотровых устройствах по всей длине прокладки кабельных линий. Произвести настройку ТВ каналов при перекладке кабельных линий. При разработке ПОС учесть Постановление Правительства Москвы №299-ПП от 19 мая 2015 «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве». Провести все необходимые согласования с заинтересованными организациями в установленном порядке. Все согласования осуществляет исполнитель. |
| 16 | Особые условия при определении стоимости работ | Предварительная стоимость работ определяется на основании условий производства работ, указанных в настоящем ТЗ, п. 8,9,10, ТУ ПАО МГТС, Писем от ПАО МГТС. Далее на основании проектно-сметной документации стадии «РД» (рабочая документация), согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, составленной на основании действующих нормативов и проектных решений п. 3.2.2 ТСН-2001.12 с применением коэффициента к ПИР не более К=0,80. Субподрядчик производит уточненный расчет стоимости работ в соответствии с локальными сметами, получившими положительное заключение государственной экспертизы. При использовании стоимости материалов не по сборникам ТСН-2001, их стоимость (в случае отсутствия в ТСН-2001) в сметах учитывается по средним рыночным ценам г. Москвы и Московской области (по «цене «Субподрядчика») на дату закупки материалов Субподрядчиком. Окончательная приемка выполненных Работ производится после подписания между Заказчиком и Инвестором акта о взаимном исполнении обязательств по СОКП без замечаний со стороны Инвестора на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |